## I14
Datenfeldkatalog BIM2FM
DFK I14 | Transport und Mobilitaet
Version: | 2019-10-10
Bemerkungen: | Die Attribute fuer die Instandhaltung von Geraeten, Anlagen etc. sind dem Datenfeldkatalog DT 01 Technik zu entnehmen. Diese Attribtte wurden bei den anderen Themen nicht erneut aufgefuehrt.
eBKP-H Baukostenplan Hochbau SN 506 511 Copyright © by CRB, Zürich. Herausgeber und Vertrieb: CRB, 8036 Zürich, crb.ch.
Objekte | [6 empty] | Attribute | [39 empty] | Dokumente
| LOI | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500
| sia Phase | [6 empty] | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 51 | 31 | 31 | 31 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 53 | 53 | 53 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
| Zuordnung | [6 empty] | Standort | Standort | Umgebungsflaeche | Umgebungsflaeche | Umgebungsflaeche | Gebaeude | Gebaeude | Geschoss | Geschoss | Raum | Raum | Raum | Raum | Raum | Raum |  | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil |  | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage |  | Dokument | Dokument | Dokument | Dokument | Dokument | Dokument | Dokument | Dokument | Dokument
| Code | [6 empty] | R0101 | R0102 | R0301 | R0303 | R0302 | R0401 | R0402 | R0501 | R0502 | R0601 | R0602 | R0603 | R0609 | R0607 | R0610 |  | B0101 | B0105 | B0106 | B0102 | B0103 | B0107 | B0104 | B0201 | B0209 | B0202 | B0203 | B0207 | B0210 |  | A0106 | A0101 | A0102 | A0103 | A0104 | A0105 | A0201 | A0202 | A0305 |  | B02201 | B19004 | B18003 | B18004 | B18006 | B18007 | B19006 | B19009 | V08007
| Name | Anlage (A) | Bauteil (B) | Geometrie | Information | Dokument | Raum | Standort_ID | Standortname | Umgebungsflaeche_ID | Umgebungsflaechenname | Umgebungsflaechennummer | Gebaeude_ID | Gebaeudename | Geschoss_ID | Geschossname | Raum_ID | Raumnummer | Raumname | Flaeche_RF | Nutzungsart Innen | Nutzhoehe | Bauteil | Bauteil_ID | Bauteilart | Bauteiltyp | eBKP | Fachbereich | Raumreferenz | Anlagereferenz AKS | Hersteller | Unternehmer | Artikelnummer | URL Produkt | empfohlene Nutzungsdauer | Abnahmedatum | Anlage | Standortreferenz | Anlage_ID | Anlagename | eBKP | Fachbereich | Anlageart | Unternehmer | Modell/Typ | Abnahmedatum | Dokument | Objektstammblatt | Anlageverzeichnis | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Anlage- und Funktionsbeschrieb | Hersteller- und Lieferantenangaben | Ersatzteilliste | Produkte Datenblatt | Layoutplan
Bauwerksstruktur
00101 | Standort |  |  |  | X |  |  | X | X
00103 | Umgebung |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X
00104 | Gebaeude |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | X | [33 empty] | X | X
00105 | Geschoss |  |  |  | X | X | [8 empty] | X | X | [39 empty] | X
00106 | Raum |  |  | X | X | [11 empty] | X | X | X | X | X | X
A | Grundstueck
A01 | Grundstueck, Baurecht
A02 | Nebenkosten zu Grundstueck, Baurecht
B | Vorbereitung
B01 | Untersuchung, Aufnahme, Messung
B02 | Baustelleneinrichtung
B03 | Provisorium
B04 | Erschliessung durch Werkleitungen
B05 | Rueckbau Bauwerk
B06 | Baugrube
B07 | Baugrubendverbesserung, Bauwerkssicherung
B08 | Geruest
C | Konstruktion Gebaeude
C01 | Bodenplatte, Fundament
C02 | Wandkonstruktion
C03 | Stuetzenkonstruktion
C04 | Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion
C05 | Ergaenzende Leistung zu Konstruktion
D | Technik Gebaeude
D01 | Elektroanlage
D0101 | Fahrzeugladestation | A |  | X | X | X | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X
D0101 | Fahrzeugladestation |  | B | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [18 empty] | X
D02 | Gebaeudeautomation
D03 | Sicherheitsanlage
D04 | Technische Brandschutzanlage
D05 | Waermeanlage
D06 | Kaelteanlage
D07 | Lufttechnische Anlage
D08 | Wasser-, Gas-, Druckluftanlage
D09 | Transportanlage
E | Aeussere Wandbekleidung Gebaeude
E01 | Aeussere Wandbekleidung unter Terrain
E02 | Aeussere Wandbekleidung ueber Terrain
E03 | Einbauteil zu Aussenwand
F | Bedachung Gebaeude
F01 | Dachhaut
F02 | Einbauteil zu Dach
G | Ausbau Gebaeude
G01 | Trennwand, Tuer, Tor
G02 | Bodenbelag
G03 | Wandbekleidung
G04 | Deckenbekleidung
G05 | Einbauteil, Schutzeinrichtung zu Ausbau
G0506 | Pneuschrank |  | B | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [18 empty] | X
G06 | Ergaenzende Leistung zu Ausbau
H | Nutzungsspezifische Anlage Gebaeude
H01 | Produktionsanlage, Laboranlage
H02 | Grosskueche
H03 | Waeschereianlage, Reinigungsanlage
H04 | Spitalanlage
H05 | Anlage fuer Bildung, Kultur
H06 | Sportanlage, Freizeitanlage
H07 | Weitere nutzungsspezifische Anlage
I | Umgebung Gebaeude
I01 | Umgebungsgestaltung
I02 | Umgebungsbauwerk
I03 | Gruenflaeche
I04 | Hartflaeche
I05 | Schutzeinrichtung Umgebung
I06 | Technik Umgebung
I0601 | Fahrzeugladestation | A |  | X | X | X | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
I0601 | Fahrzeugladestation |  | B | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [18 empty] | X
I07 | Ausstattung Umgebung
J | Ausstattung Gebaeude
J01 | Mobiliar
J02 | Kleininventar
J03 | Textilien
J04 | Kunst am Bau
[7 empty] | X | Datenfeld (Information) im Digitalen Bauwerksmodell
[7 empty] | (X) | Information in Produktedatenblatt (kein Datenfeld)